三台县人民医院关于闭路监控系统维护保养采购项目的公告（第二次）

第一章、磋商邀请

我院根据工作需要，拟对闭路监控系统维护保养采购项目采取竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：闭路监控系统维护保养采购项目

2.采购人：三台县人民医院

3.采购方式：竞争性磋商

4.最高限价：8800元（其中：年维护保养巡检费用不超过2800元/年，维修工时及材料费用不超过6000元/年）。

5.采购年限3年，合同一年一签。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.本次竞争性磋商不接受联合体参与。

三、报名时间

请潜在供应商于2021年12月27日至 2021年12月29日08:00～12:00、14:00～17:30（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252，联系人：邹老师、云老师。

四、递交响应文件截止时间：2021年12月31日16：00。

五、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼五楼会议室。

六、磋商时间：2021年12月31日16：00（北京时间）。

三台县人民医院采购办

2021 年 12月27日

第二章、竞争性磋商方案

我院根据工作需要，拟对闭路监控系统维护保养采购项目采取竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购人

三台县人民医院

二、项目名称

闭路监控系统维护保养采购项目

三、工作要求

- （一）维保主要内容

- 1.监控室机房环境卫生。

- 2.设备运行环境。

- 3.所有设备的安装位置、运行情况。

- 4.线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

- 5.线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

- 6.软件使用情况、软件升级情况。

- 7.系统数据备份情况。

- （二）维护保养范围

- 闭路监控系统

| 三台县人民医院监控系统 | 三台县人民医院内所有的监控设备 |
| --- | --- |
| 三台县骨科医院监控系统 | 麻石桥，后北街各1套 |
| 三台县康复中心监控系统 | 1套 |

以及连接上述机器的所有电源线和信号线，以及与其相配套护罩、支架等。

- （三）服务要求

- 供应商提供24小时应急抢修服务，及时解除故障；在接到医院通知30分钟内维修保养人员赶到现场。

- 零部件：

- 1.供应商确保维修更换的零部件质量保证期限：从更换完毕系统投入正常使用之日起，易损件保用3个月以上，主要零部件保用1年以上，否则予以免费更换。（易损件指：市场价101元~200元的设备，主要零部件指：市场价201元~1000元的设备）。

2.供应商保证零配件供应的及时性：在医院确认同意后48小时内到货。市场价在100元以下的单件材料（如：电源，支架，水晶头，视频BNC接头等），由供应商负责免费提供；但人为故障因素导致的损坏和不可抗力因素导致的损坏除外。

3.市场价在100元以上的单件材料，由供应商向医院申报，经医院批准后，由供应商负责购买并更换。

- （四）设备维修和更换

- 1.在维护保养期间，如有设备损坏，供应商负责协调修理，并在修理期间，免费为医院提供代用设备替代故障设备，以确保系统正常运行；供应商所提供的代用设备不得低于医院现有设备的性能。

- 2.医院只支付设备的修理费。

- 3.供应商负责除设备的修理费以外的所有费用（包括因修理产生的运输费、邮寄费、保险费等）。

- 4.在维护保养期间，凡涉及到线路故障，一律由供应商自行排除，医院不负责与之相关的任何费用（包括更换线材），线路故障的修复时间不得超过5个工作日；在维护保养期间，如损坏的设备无法修复而需要更换的，由供应商向医院申报，经医院批准后，由供应商负责购买并更换，安装费用已包含在年度维护保养费。

- 附表

- 部分设备清单及限价

| 名称 | 参数 | 最高限价/元 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头 | 大华网络摄像头 （枪机/半球）400W，全彩 | 320 |
| 摄像头 | 大华网络球机：400万全彩球机，30倍光学变焦 | 2150 |
| 摄像头 | 大华模拟摄像头，900TVL | 180 |
| 交换机 | H3C 8口千兆交换机 S1208G | 220 |
| 交换机 | H3C 24口千兆交换机 S1324GF | 590 |
| 光端机 | 16口同轴光端机 （1对=2个） | 420 |
| 视频分割器 | 4路模拟画面分割器 | 350 |
| 录像机 | 大华网络录像机32路8盘位4K录像机 | 2100 |
| 录像机 | 大华同轴录像机16路双盘位 | 690 |
| 硬盘 | 4TB监控硬盘 | 590 |
| 硬盘 | 6TB监控硬盘 | 930 |
| 硬盘 | 2TB监控硬盘 | 410 |
| 机柜 | 标准9U网络机柜 | 150 |

五、磋商时间、申请文件的密封、及递交

开标时间：2021年12月31日16点00分。

开标地点：三台县人民医院行政楼五楼会议室。

磋商文件份数：两份（一正一副）。

密封：密封形式不限，封口处加盖供应商公章。

逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

六、竞争性磋商申请人（简称供应商）须具备的条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.本次竞争性谈判不接受联合体参与。

七、竞争性磋商申请文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

2.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

3.商业信誉承诺书；

4.供应商具有健全的财务会计制度承诺函；

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书；

6.没有行贿犯罪记录的承诺函；

注：未办理“三证合一”的企业，须提供组织机构代码证和税务登记证（副本复印件，加盖公章）。

八、评标标准

（1）磋商小组由采购人或委托具有相应专业的评审专家3人组成；

（2）首先是资格审查，是针对供应商的类似经验等采用的强制性标准法。只有完全满足资格审查各项强制性标准的供应商才能进入下一个阶段的评审。

（3）磋商小组根据符合资格要求的供应商的响应文件分别进行打分，打分结束后由磋商小组组长统计分数，根据分数对供应商进行排序，磋商小组在复核分数后，应当按照供应商得分分值，由高到低的进行排序，推荐1-3名成交供应商。

九、磋商结果与合同签订

评标结果确定后，采购人在三台县人民医院官网公示，公示结束后，采购人与排名第一的成交供应商签订采购合同。

项目联系人：唐亮

咨询电话：13990188710

附件1

磋商文件格式

报价函

致：三台县人民医院

1、我公司全面研究了闭路监控系统维护保养采购项目的竞争性磋商文件及相关资料，我们将遵照竞争性磋商文件的要求承担相应的全部工作。

2、我们完全同意供应商选择中标单位的办法，并同意自行承担为竞争性磋商所发生的一切费用。

3、我们严格遵守本投标报价函的各项承诺。投标报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本投标报价函连同你单位的中标通知书将成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

5、我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 部分设备报价表

| 名称 | 参数 | 报价/元 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头 | 大华网络摄像头 （枪机/半球）400W，全彩 |  |
| 摄像头 | 大华网络球机：400万全彩球机，30倍光学变焦 |  |
| 摄像头 | 大华模拟摄像头，900TVL |  |
| 交换机 | H3C 8口千兆交换机 S1208G |  |
| 交换机 | H3C 24口千兆交换机 S1324GF |  |
| 光端机 | 16口同轴光端机 （1对=2个） |  |
| 视频分割器 | 4路模拟画面分割器 |  |
| 录像机 | 大华网络录像机32路8盘位4K录像机 |  |
| 录像机 | 大华同轴录像机16路双盘位 |  |
| 硬盘 | 4TB监控硬盘 |  |
| 硬盘 | 6TB监控硬盘 |  |
| 硬盘 | 2TB监控硬盘 |  |
| 机柜 | 标准9U网络机柜 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（四）项的规定，             （供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

备注：1. 根据《四川省财政厅关于印发〈关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定〉的通知》（川财采[2015]37号）的规定，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（《四川省行政处罚听证程序暂行规定》第三条：“本规定所称较大数额的罚款，是指对非经营活动中违法行为处以1000元以上，对经营活动中的违法行为处以20000元以上罚款”）。

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

附件2

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×100×30%（保留小数点后两位）。 |  |
| 2 | 服务方案30% | 30分 | 根据服务方案、人员配置、人员资质、设备设施等综合评分，最优者得30分、第二名得25分，第三名得20分，依次递减，扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩20% | 20分 | 根据供应商近三年（2019、2020、2021年度）来类似业绩情况，最优者得20分、第二名得15分，第三名得10分，依次递减，扣完为止。 | 提供合同复印件并加盖鲜章。未提供的不得分。 |
| 4 | 配套服务20% | 20分 | 设备、配件价格及供应时间，最优者得20分、第二名得15分，第三名得10分，依次递减，扣完为止。 |  |