# 三台县人民医院血液透析过滤装置维修配件采购公告

根据医院业务工作需要，经医院研究决定，拟对血液透析过滤装置维修配件进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

- 采购项目基本情况

- 项目名称：血液透析过滤装置维修配件采购项目

- 采购人：三台县人民医院

3.拟采购血液透析过滤装置维修配件相关信息如下，配件需与我院现设备匹配

| 设备名称：血液透析过滤装置 | 设备型号：4008B、4008S |
| --- | --- |
| 生产厂家：Fresenius MedicalCare AG&Co.KGaA | 启用日期：2008年 |

- 采购配件清单

| 序号 | 零件名称 | 最高限价（元） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单通电磁阀 | 1785.00 | 1、原厂全新正品； 2、质保期不低于3个月； 3、提供相应技术支持并免费上门安装调试，更换后保证设备正常使用； |
| 2 | 双通电磁阀 | 1785.00 |  |
| 3 | 浮子开关 | 1100.00 |  |
| 4 | A液吸管 | 1564.00 |  |
| 5 | B液吸管 | 1564.00 |  |
| 6 | 冲洗腔套件 | 1470.00 |  |
| 7 | 铜头三通阀 | 2012.00 |  |
| 8 | 装载调节阀（65#） | 1470.00 |  |
| 9 | 调压阀（78#） | 1558.00 |  |
| 10 | 漏血传感器 | 3748.00 |  |
| 11 | 除气泵电机 | 3450.00 |  |
| 12 | 流量泵电机 | 3450.00 |  |
| 13 | 血泵转子 | 3910.00 |  |
| 14 | 吸管密封圈 | 198.00 |  |
| 15 | 加热棒 | 3503.00 |  |
| 16 | 透析液快速接头（蓝色） | 992.00 |  |
| 17 | 透析液快速接头（红色） | 992.00 |  |
| 18 | 过滤器（210） | 238.00 |  |
| 19 | 泵头 | 10470.00 |  |
| 20 | 置换液夹断阀 | 14235.00 |  |
| 21 | 超滤泵 | 5980.00 |  |
| 22 | 多功能腔 | 9546.00 |  |

二、采购方式：询价采购，价低质优者中选。

三、供应商参加本次采购活动需具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体投标。

四、维修技术咨询人及联系电话： 贾老师 18281594078（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:00-17:30）

五、报名方式及截止时间：请潜在比选人致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，联系人：邹老师；报名时间：2022年1月12日至2021年1月14日08:00～12:00、14:00～17:30（北京时间，法定节假日除外）。

六、疫情管控影响，此次资料收取采取邮寄方式。

1、邮寄地址：三台县人民医院采购办 赵老师（收）电话： 0816-5222252。

2、需提交以下资料：（所有资料均需加盖本公司鲜章并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效，报名文件封面模板详见附件，资料需编缉目录）。
（1）.产品报价单(包含成本、利润、风险费、税金等，模板详见附件）；

（2）.产品的价格佐证资料（提供省内其它三家医院的销售发票复印件）；

（3）.进口配件需提供相关证明材料；
（4）.本公司资质及法人对业务代表的授权委托书（包含授权期限、联系电话、电子邮箱信息）、法人及业务代表的身份证复印件。

三台县人民医院采购办

2022年1月11日

附件

报名文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二二年  月  日

报价单

致：三台县人民医院

| 配件名称 | 规格型号 | 备件编号（PN号） | 生产厂家 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：所报配件如有规格型号、备件编号（PN号）、生产厂家就如实填写，没有就以“/”表示。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

年     月    日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。