三台县人民医院关于电子胃镜、电子肠镜、

电子胆道镜维保的采购公告

我院根据工作需要，拟对电子胃镜、电子肠镜、电子胆道镜维保采购项目采取询价采购方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目。
一、采购项目基本情况
1.项目名称：电子胃镜、电子肠镜、电子胆道镜维保采购项目

2.采购人：三台县人民医院

3.项目范目

| 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 1根 |
|  |  | GIF-Q260J | 1根 |
| 电子肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260AZI | 1根 |
|  |  | CF-Q260AI | 1根 |
| 电子胆道镜 | 奥林巴斯 | CHF TYPE V | 1根 |

4.维保方式：全保

- 服务要求

①.镜子需离院维修时，维保方必须提供备用镜，电子胃、肠镜备用镜须适用于奥林巴斯260或290主机；电子胆道镜备用镜须适用于奥林巴斯CV-170主机；

②.备用镜提供时限：接到用户报修电话24小时内快递发出（以快递单号时间为准）；

③.镜子维修所换部件必须为奥林巴斯原厂全新部件；

6.采购方式：询价采购，满足采购要求，低价中标。
7.最高限价：16万元。
8.采购年限1年，以签订合同时间开始计算。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.维保商需提供生产厂家授权书；

7.本项目不接受联合体投标。

三、维保技术咨询人及联系电话： 杨老师13696265751（咨询时间：法定工作日8:00-12：00   14:00-17:30）

四、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，联系人：邹老师；报名时间：2022年1月18日至2022年1月20日08:00～12:00、14:00～17:30（北京时间，法定节假日除外）。

五、疫情管控影响，此次资料收取采取邮寄方式。

1、邮寄地址：三台县人民医院采购办 赵老师（收）电话： 0816-5222252。

2、需提交以下资料：（所有资料均需加盖本公司鲜章并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效。报名文件封面模板详见附件，资料需编缉目录及页码。）

1.报价及服务方案（报价模板详见附件）；

2.营业执照正副本;

3.投标代表非单位法人本人参加的，需提供本单位法人授权书（原件）及授权人身份证复印件;

4.生产厂家授权书；

5.其他投标人认为需要提供的文件和资料。

注：以上提供的资料必须是真实有效，不得虚假提供；如有虚假提供，一经查实取消其中标资格。

三台县人民医院采购办

2022年1月17日

附件

报名文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二二年  月  日

询价文件格式

报价函

致：三台县人民医院

1、我公司全面研究了电子胃镜、电子肠镜、电子胆道镜维保采购项目的询价文件及相关资料，我们将遵照询价文件的要求承担相应的全部工作。

2、我们完全同意供应商选择中标单位的办法，并同意自行承担为询价采购所发生的一切费用。

3、我们严格遵守本投标报价函的各项承诺。投标报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本投标报价函连同你单位的中标通知书将成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

5、我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

分项报价单

| 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 维保报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 1根 |  |
|  |  | GIF-Q260J | 1根 |  |
| 电子肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260AZI | 1根 |  |
|  |  | CF-Q260AI | 1根 |  |
| 电子胆道镜 | 奥林巴斯 | CHF TYPE V | 1根 |  |

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

服务方案格式自拟