# 三台县人民医院高压注射系统维修采购公告(第二次）

根据医院业务工作需要，经医院研究决定，拟对高压注射系统维修进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下： 
一、采购项目基本情况
1.项目名称：高压注射系统维修采购项目
2.采购人：三台县人民医院
3.拟采购高压注射系统维修相关信息如下

| 设备名称：高压注射系统 | 设备型号：Stellant D-CE |
| --- | --- |
| 生产厂家：MEDRAD Inc | 启用日期：2017-06-19 |
| 序列号：60764873 203617 |  |
| - 1）故障情况：高压注射系统启动报错，故障代码-101.（故障提示截图附后）； - 2）初步检查情况：经测试后考虑CPU板故障； - 3）有意向者欢迎到现场对故障设备进行检测。 |  |

- 4.项目要求

- 1）维修后满足MEDRAD高压注射系统的运行标准；

- 2）保证所更换的配件必须为与该设备同一备件号的原厂正品配件；

- 3）配件质保时间不少于半年。  
二、采购方式：询价采购，满足质量前提下低价中标。
三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.本项目不接受联合体投标。
四、维修技术咨询人及联系电话： 李老师 18784079984（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:00-17:30）。
五、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，联系人：邹老师；报名时间：2022年3月18日至2022年3月22日08:00～12:00、14:00～17:30（北京时间，法定节假日除外）。
六、询价文件内容、递交方式、、时间、地点：
1、询价文件的内容包括但不限于以下资料：（所有资料均需加盖本公司鲜章并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效。报名文件封面模板详见附件，资料需编缉目录及页码。）
1）报价及维修方案（报价模板详见附件）；
2）营业执照正副本;
3）投标代表非单位法人本人参加的，需提供本单位法人授权书（原件）及授权人身份证复印件;
4)其他投标人认为需要提供的文件和资料。

- 注：以上提供的资料必须是真实有效，不得虚假提供；如有虚假提供，一经查实取消其中标资格。

2、响应文件递交截止时间：2022年3月24日12时00分（北京时间）。

3、递交响应文件地点、方式：响应文件必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（赵老师收，收件电话：0816-5222252）。逾期送达或密封和标注不符合比选邀请文件规定的响应文件恕不接受。本次比选只接受邮寄的响应文件，邮件封面注明包号和设备名称。

七、询价时间：2022年3月24日14时30分（北京时间）。

八、询价地点：三台县人民医院采购办办公室（如有变动，另行通知）。

九、结果公告将在三台县人民医院官网以公告形式发布。

三台县人民医院采购办

2022年3月17日

故障提示截图

询价文件格式

询价文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二二年  月  日

报价函

致：三台县人民医院

- 1、我公司全面研究了高压注射系统维修采购项目的询价文件及相关资料，我们将遵照询价文件的要求承担相应的全部工作。

2、我们完全同意供应商选择中标单位的办法，并同意自行承担为询价采购所发生的一切费用。

3、我们严格遵守本投标报价函的各项承诺。投标报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本投标报价函连同你单位的中标通知书将成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

5、我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

维修方案自拟

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。