# 三台县人民医院

# 关于手术室初、中、高效过滤器的采购公告

各潜在比选申请人：

- 经医院研究，决定采购手术室初、中、高效过滤器采购公告，兹以公告方式邀请符合要求的供应商参加比选。

- 一、项目名称：手术室初、中、高效过滤器采购项目。

二、报名方式及截止时间：请潜在比选人致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，报名时间：2022年10月12日至2022年10月14日08:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

三、响应文件递交截止时间：2022年10月19日15时00分（北京时间）。

四、递交响应文件地点、方式：三台县人民医院行政楼二楼会议室，现场递交（如有变动，另行通知）。

五、比选时间：2022年10月19日15时00分（北京时间）。

六、比选地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（如有变动，另行通知）。

七、比选公告将在三台县人民医院官网以公告形式发布。

八、比选文件详见附件

三台县人民医院采购办

2022年10月11日

附件1

# 三台县人民医院

# 关于手术室初、中、高效过滤器的比选文件

各潜在比选申请人：

根据医院业务工作需要，拟采购洁净手术室初、中、高效过滤器，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

一、项目名称：手术室初、中、高效过滤器采购项目

二、采购方式：院内比选

三、采购清单及要求：

| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JK-1 | 高效过滤器 | 915*505*69 | 14 | 铝框,H13玻纤，双面护网，双面密封条 |  |
|  | 高效过滤器 | 610*505*69 | 6 |  |  |
| JK-2 | 高效过滤器 | 915*610*69 | 6 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 610*505*69 | 2 |  |  |
| JK-3 | 高效过滤器 | 610*505*69 | 2 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 915*610*69 | 6 |  |  |
| JK-4 | 高效过滤器 | 305*305*69 | 2 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 610*505*69 | 2 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 305*610*69 | 4 |  |  |
| JK-5 | 高效过滤器 | 305*305*69 | 2 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 610*505*69 | 2 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 305*610*69 | 4 |  |  |
| JK-6 | 高效过滤器 | 305*305*69 | 2 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 610*505*69 | 2 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 305*610*69 | 4 |  |  |
| JK-7 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 2 |  |  |
| JK-8 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 2 |  |  |
| JK-9 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 2 |  |  |
| JK-10 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 2 |  |  |
| 洁净走道 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 13 |  |  |
| 污物走道 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 20 |  |  |
| 药品库 | 高效过滤器 | 488*488*90 | 3 |  |  |
| 手术室门口 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 1 |  |  |
| 男更衣间 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 1 |  |  |
| 女更衣间 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 1 |  |  |
| 手术麻醉间 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 3 |  |  |
| JK-1 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | F6 | 铝框，无纺布 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | F8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F8 |  |
| JK-2 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |
| JK-3 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |
| JK-4 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |
| JK-5 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |
| JK-6 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |
| JK-7 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |
| JK-8 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 4 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 4 | F8 |  |
| JK-9 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | F6 |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 5 | F8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F8 |  |
| JK-10 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | F6 |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 5 | F8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F8 |  |
| JK-11 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | F6 |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F6 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 5 | F8 |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F8 |  |
| 合计 |  |  | 244 |  |  |

- 商务要求：

- 1、交货期限：合同签订后 20个工作日，交货时附产品检验报告和产品合格证等资料。

- 2、交货地点： 三台县人民医院指定地点。

- 3、售后服务：发现任何产品质量问题，供应商在接到通知后24小时内赶到现场处理问题。

- 4、付款方式：验收合格，待手术室洁净空调清洗完成，收到手术室检验证书后30日内一次性付款。

五、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件盖鲜章 |
| 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺书；2、供应商是否有健全的财务会计制度：①可提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2020或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件，④也可提供承诺函，⑤供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程。 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件盖章） |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①可提供2021年至今任意一个月的纳税证明材料和社保缴纳证明材料②也可提供承诺函，格式见附件。（2）依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。 |
| 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商在参加本次采购活动时做出书面声明和承诺书。 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 | 提供所供产品第三方检测报告 |

六、项目咨询人及联系电话：刘老师,15984652382（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:30-18:00）。

七、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252；报名时间：2022年10月12日至2022年10月14日08:00～12:00、14:30～18：00（北京时间，法定节假日除外）。

八、响应文件内容、递交方式、时间、地点：

1、响应文件正本1份、副本1份的内容包括但不限于以下资料：（所有资料均须加盖本公司鲜章，资料需编缉目录及页码，装订成册并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，响应文件模板详见附件2。）

1）报价单；

2）资格证明文件；

3）投标代表非单位法人本人参加的，需提供本单位法人授权书（原件）及授权人身份证复印件；

4）近期其它医院同品牌、同型号产品销售业绩佐证资料；

5) 所供产品详细介绍及说明书及检测报告等资料；

6）所供产品样品（初、中、高效过滤器各一个）；

7）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

注：以上提供的资料必须是真实有效，不得虚假提供；如有虚假提供，一经查实取消其中标资格。

2、响应文件递交截止时间：2022年10月19日15时00分（北京时间），逾期送达和未密的响应文件恕不接受。

3、递交响应文件地点、方式：三台县人民医院行政楼二楼会议室，现场递交（如有变动，另行通知）。

九、比选时间：2022年10月19日15时00分（北京时间）。

十、比选地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（如有变动，另行通知）。

十一、定标原则：综合评价法。

评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×100×40%（保留小数点后两位）。 |  |
| 2 | 产品质量 45% | 45分 | 根据所供产品参数和检测报告和样品综合评价，第一名得45分，第二名得40分，第三名得35分，第四名得30分，依次递减，本项最低得0分。 | 提供产品说明书、彩页资料、检测报告、样品。 |
| 3 | 履约能力10% | 10分 | 根据投标人2021年以来类似业绩计算，每提供合同一个得1分，最多得10分。 | 类似业绩指：同品牌同型号设备销售业绩。 提供合同/协议复印件并加盖投标人的公章。 |
| 4 | 售后及其他5% | 5分 | 投标人提供完善的服务方案,完全符合招标文件商务要求的得5分；每有一项缺项漏项的扣2分，扣完为止；每有一项阐述不清、描述不明、描述错误得扣1分。 |  |

十二、结果公告：定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2022年10月11日

附件2：

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二二年   月   日

手术室初、中、高效过滤器报价单

| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JK-1 | 高效过滤器 | 915*505*69 | 14 | H13 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 610*505*69 | 6 | H13 |  |  |
| JK-2 | 高效过滤器 | 915*610*69 | 6 | H13 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 610*505*69 | 2 | H13 |  |  |
| JK-3 | 高效过滤器 | 610*505*69 | 2 | H13 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 915*610*69 | 6 | H13 |  |  |
| JK-4 | 高效过滤器 | 305*305*69 | 2 | H13 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 610*505*69 | 2 | H13 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 305*610*69 | 4 | H13 |  |  |
| JK-5 | 高效过滤器 | 305*305*69 | 2 | H13 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 610*505*69 | 2 | H13 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 305*610*69 | 4 | H13 |  |  |
| JK-6 | 高效过滤器 | 305*305*69 | 2 | H13 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 610*505*69 | 2 | H13 |  |  |
|  | 高效过滤器 | 305*610*69 | 4 | H13 |  |  |
| JK-7 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 2 | H13 |  |  |
| JK-8 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 2 | H13 |  |  |
| JK-9 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 2 | H13 |  |  |
| JK-10 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 2 | H13 |  |  |
| 洁净走道 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 13 | H13 |  |  |
| 污物走道 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 20 | H13 |  |  |
| 药品库 | 高效过滤器 | 488*488*90 | 3 | H13 |  |  |
| 手术室门口 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 1 | H13 |  |  |
| 男更衣间 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 1 | H13 |  |  |
| 女更衣间 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 1 | H13 |  |  |
| 手术麻醉间 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 3 | H13 |  |  |
| JK-1 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | F6 |  |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | F8 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F8 |  |  |
| JK-2 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |  |
| JK-3 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |  |
| JK-4 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |  |
| JK-5 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |  |
| JK-6 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |  |
| JK-7 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | F8 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | F8 |  |  |
| JK-8 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 4 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 4 | F8 |  |  |
| JK-9 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | F6 |  |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 5 | F8 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F8 |  |  |
| JK-10 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | F6 |  |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 5 | F8 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F8 |  |  |
| JK-11 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | F6 |  |  |
|  | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F6 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 5 | F8 |  |  |
|  | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | F8 |  |  |
| 合计 |  |  | 244 |  |  |  |

注：报价包括货物设计、材料、制造、包装、运输等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前三年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前三年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

具有依法缴纳税收和社会保障资金

良好记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

资质证明文件及其他资料格式自拟