三台县人民医院

关于采购医用耗材一批的采购公告(第二次）

因医院业务工作需要，经医院研究决定，拟采购医用耗材一批，具体事项如下:

一、采购项目基本情况

1.项目名称：医用耗材一批采购项目（第二次）

2.采购人：三台县人民医院

3.采购清单(详见附件）

二、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业范围内有效的“统一社会信用代码营业执照”。 |
| 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、提供2020或2021年度的财务报告复印件，财务状况报告可不审计（成立时间不足3个月的公司可提供具有健全的财务制度承诺函，格式自拟；成立时间3个月以上不足12个月的，可提供任意一个季度的财务状况报告） 2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》。 |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1）提供开标日前任意一个月的纳税、社保缴纳证明材料、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函； 2）如果依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，可不提供1）所含资料，但必须提供相应文件证明。 |
| 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明和承诺书（公司成立不足三年的从成立之日起算）。 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 | （1）法人代表授权委托书（包含授权期限、联系电话、电子邮箱信息、法人及业务代表的身份证复印件）；（2）生产厂家及上级代理授权书；（3）生产厂家/上级代理商的证件，包括营业执照、开户许可证/基本存款帐户信息、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证；（4）医疗器械注册证/备案信息。 |

- 三、项目要求：

- 医用耗材比选时需提供样品或产品彩页等相关资料，邮寄的样品不退还；

- 属于二、三类医用耗材必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品；

- 本项目不接受联合体投标。

- 四、供应商需准备以下资料：（递交方式及地点电话另行通知）

- 1.资格证明文件及承诺书（资格证明文件格式自拟，承诺书参照附件模板）；

- 2.产品报价单（模板详见附件）；

- 3.产品的使用说明书、标签图片、实物图片、产品的合格证明文件（第三方检验报告、进口产品报关资料）；

4.未挂网产品需提供价格佐证（近期其它医院同品牌、同型号产品供货发票复印件）。

- 注：1、响应文件正本1份、副本1份，资料需编缉目录及页码，正本和副本必须装订成册。以上文件每页均需加盖代理商鲜章(正本、副本)。正本和副本须封装在一个文件袋中。密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效，报名文件封面模板详见附件。

- 2、所有资料及复印件清晰可辩，若资料模糊不清，视为无。

- 五、采购方式：比选采购，资格审查合格，完全符合功能要求，满足我院临床使用，质优价低者入选。

- 六、报名方式及截止时间：请潜在比选人致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，报名时间：2023年4月26日至2023年4月28日08:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 七、结果公告：将于定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

- 三台县人民医院采购办

- 2023年4月25日

附件：

| 包号 | 申请科室 | 耗材名称 | 主要功能及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 呼吸与危重症医学科 | 湿化罐及加热呼吸管路 | 1)匹配设备品牌：沈阳迈思,型号：//HUMID-BH； 2)用于连接治疗仪和鼻塞导管； 3）产品组成：由加热湿化罐、湿化液注入管、带加热导丝的螺纹管、衣领扣等组成。 4）为一次性使用耗材。 |
| 02 | 呼吸与危重症医学科 | 鼻塞导管 | 1）匹配设备品牌：沈阳迈思，型号：//HUMID-BH； 2）用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送； 3）产品组成：由松紧带、鼻塞、氧气软管、固定头绳、衣领扣、进氧接口等组成； 4）为一次性耗材。 |
| 03 | 神经内科 | 导丝 | 1)0.035"亲水涂层镍钛合金导丝，直头/弯头，长度：260cm，硬度：标硬/加硬； 2)镍钛合金芯丝，具有与不锈钢导丝相似的1：1扭控手感，具有良好的放射可视性； 3)整条导丝的所有部位，包括导丝末端，都包有一层亲水涂层，浸水后导丝光滑，器械操作自始至终平稳顺滑； 4)每条导丝均标配一个扭控器，提供良好的扭控性能。 |
| 04 | 感染科 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 1)匹配设备品牌：健帆，型号：DX-10； 2)用于连接患者中心静脉与体外循环装置； 3）产品组成：动脉端、静脉端、血浆管； 4）产品材质：采用商级医用PVC材料制造，对人体绝无刺激，光滑内壁可有效降低血流阻力并减少泡沫产生，管壁弹性好，不易受压而影响血液流动； 5）产品为一次性使用耗材，采用E.O.G灭菌或蒸汽灭菌，经过静电除尘处理； |
| 05 | 感染科 | 一次性使用血液灌流器 | 1)匹配设备品牌：健帆，型号：DX-10； 2)用于连接体外循环装置中血浆管与静脉端； 3）产品组成：HA树脂灌流器及其连接管； 4）吸附剂为中性大孔树脂，可进行全血或血浆灌流治疗， 最高血流量250mL/min，可耐受100kPa的压力； 5）一次性使用，采用γ射线辐射灭菌。 |
| 06 | 感染科 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 1)匹配设备品牌：健帆，型号：DX-10； 2)用于连接体外循环装置中血浆管与静脉端； 3）产品组成：胆红素吸附器及其连接管； 4）吸附剂为苯乙烯系阴离子交换树脂，仅能血浆吸附，血浆流速宜在20ml/min-50ml/min，柱体可耐受100kPa的压力； 5）产品材质：采用医用聚氯乙烯PVC材料制造，光滑内壁可有效降低血流阻力并减少泡沫产生，管壁弹性好，不易受压而影响血液流动； 6）一次性使用，采用湿热灭菌，经过静电除尘处理。 |
| 07 | 感染科 | 膜型血浆分离器（一级膜） | 1)匹配设备品牌：健帆，型号：DX-10； 2)筛选系数：白蛋白≥0.90，总蛋白为0.98； 3)血液室80ml，血浆室105ml； 4)外壳材质：聚碳酸酯树脂，膜材质：Eval； 6)有效膜面积：0.8m²，内径330μm，膜厚50μm，孔径0.3μm； 7)灭菌方式：γ射线灭菌。 |

比选文件格式

比选文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二三年   月   日

报价单

致：三台县人民医院

| 序号 | 产品注册证名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 计价 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 商品代码 | 国家医保代码（四川省医保局公示医保码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：   年   月    日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金

良好记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年      月       日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用