三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：门急诊综合楼电梯维保服务采购项目

编制日期：2023年11月23日

第一章  磋商邀请

- 根据我院工作需要，拟采购门急诊综合楼电梯维保服务，采取院内竞争性磋商方式实施，特邀请符合本项目要求的供应商参加本项目的采购。

- 一、项目名称：门急诊综合楼电梯维保服务采购项目

- 二、供应商资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加本项目前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不允许联合体参加；

8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

- 三、报名方式、时间

- 请潜在供应商在2023年11月24日至 2023年11月28日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252。

- 四、递交响应文件截止时间：2023年12月4日15：00。

- 五、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（二）。

- 六、磋商时间：2023年12月4日15：00（北京时间），如遇特殊情况，另行通知。

- 七、项目咨询人：陶文-15908237383

- 八、磋商结果将在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2023年11月23日

第二章  磋商方案

- 我院根据工作需要，拟采购门急诊综合楼电梯维保服务，采取院内竞争性磋商方式实施，特邀请符合本项目要求的供应商参加本项目的采购。

- 一、项目基本情况

- 1.项目名称：门急诊综合楼电梯维保服务采购项目

- 2.项目地点：三台县人民医院

- 3.项目概况：门急诊楼综合楼15台电梯维保服务

| 序号 | 品牌 | 电梯型号 | 层站 | 楼栋 | 制造日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼1号 | 2021.09.23 |
| 2 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼2号 | 2021.09.23 |
| 3 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼3号 | 2021.09.23 |
| 4 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼4号 | 2021.09.23 |
| 5 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼5号 | 2021.09.23 |
| 6 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼6号 | 2021.09.23 |
| 7 | 快客 | BTY-1000-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼7号 | 2021.09.23 |
| 8 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼8号 | 2021.09.23 |
| 9 | 快客 | BTY-1600-1.0 | 5/5 | 门急诊综合楼9号 | 2021.09.23 |
| 10 | 快客 | BTY-1600-1.0 | 7/7 | 门急诊综合楼10号 | 2021.09.23 |
| 11 | 快客 | BTY-1600-1.0 | 7/7 | 门急诊综合楼11号 | 2021.09.23 |
| 12 | 快客 | ZKS35-100K | 1/1 | 门急诊扶梯1号 | 2021.09.23 |
| 13 | 快客 | ZKS35-100K | 1/1 | 门急诊扶梯2号 | 2021.09.23 |
| 14 | 快客 | ZKS35-100K | 1/1 | 门急诊扶梯3号 | 2021.09.23 |
| 15 | 快客 | ZKS35-100K | 1/1 | 门急诊扶梯4号 | 2021.09.23 |

- 4.项目要求

- 4.1维保服务期限：3年，合同一年一签。

- 4.2服务时间：2024年1月1日起至2026年12月31日止。

- 4.3采购限价：20万元，维保费除按照国家、地方及行业要求按时维保外还包括以下费用：

①维修保养过程中所换的电器部件、机械部件等单价在300元以下的材料费；

②各种清洗用油、工具和测量仪表等费用；

③电梯第三方责任保险：在结果公示结束后，签订合同之前，维保单位必须为本项目15台电梯购买第三方责任保险（提供保险单给我院）；

④电梯检测费：在维保合同期限内由维保单位向绵阳市特检所交纳电梯定期检测费直至检测合格；若一次检测不合格，复检的费用由维保单位承担且必须在到期前10天内完成电梯年度检验。

- 二、响应文件的数量、密封、报价及递交

- 1.响应文件数量：贰份（一正一副）；

- 2.密封：密封形式不限，封口处完整加盖供应商公章；

- 3.逾期送达的或者未送达指定地点的，不予受理；

- 4.磋商文件的递交：现场递交；

5.报价方式：可进行二轮或多轮报价。

- 三、供应商须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件（资格证明文件均需加盖公章）

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1.具有独立承担民事责任的能力 | 提供“统一社会信用代码营业执照”；提供法人代表身份证复印件，供应商代表法人本人参加的，还需提供本单位法人授权书（原件）及授权人身份证复印件； |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺书； （2）供应商是否有健全的财务会计制度：①可提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2021或2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件，④也可提供承诺函，⑤供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程。 |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件盖章） |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供开标前任意一个月的纳税证明材料和社保缴纳证明材料或者提供承诺函（格式见附件）； （2）依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。 |
| 5.参加本项目前三年内，在经营活动中无重大违法记录 | 供应商在参加本项目时做出书面声明和承诺书。 |
| 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》 |
| 7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录 | 供应商在参加本项目时做出书面声明和承诺书。 |

- 四、项目技术、服务、商务及其他要求

- 技术要求

1.维保、维修及改造单位在相关工作中必须严格按照国家特种设备管理办法及地方标准执行。

2.维保单位在日常维护工作中必须严格按照国家电梯使用管理与维护保养规则及地方标准执行。

3.维护保养单位对其维保电梯的安全性能负责。对承担维保的电梯是否符合国家安全技术规范要求进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且保证所维保的电梯均处于安全正常运行状态。

4.维保人员必须持证上岗着工作服，自行配备工作所需的工具及设备，严格按照电梯规范的技术操作规程进行，保养维修时需设置现场安全警示标志，严禁短接线路进行维修及保养，电梯保养单位需随时听取院方的反馈信息，对电梯不正常的运行状况做出认真分析及纠正，有事实证明或职能部门证明由于维护保养工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由维护保养单位承担。

5.凡属国家法规、标准之变动引起的修理、变动更换及整改工程，由维保单位负责实施，实施细则由双方商定。

6.每月由维保单位的专业人员对所保养的电梯，进行两次常规检查和例行保养，确保电梯安全正常运行；维保单位应对合同范围内的电梯每季度调整、保养一次，每年进行一次“年度安全检查”及“负荷调整试验”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”结合质检部门的“年检”同时进行。每次例行维护保养和维修必须有院方在场监督执行，维保单位须客观认真填写《电梯保养及维修报告书》交院方签字确认。

7.维保单位负责完成每年办理部门的电梯年度安全检查的“年检”手续，并协助部门进行年度安全检查，直至取得电梯使用合格证。

8.实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》、《电梯制造与安装安全规范》和《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定。

9.维保单位每年为院方做两次电梯安全应急演练和一次电梯安全使用常识宣传。

10.未按照合同规定的电梯应急服务响应时间内到达现场对电梯进行维修保养的，院方有权提前终止该电梯维保合同，由此给院方带来的损失由维保单位承担。

11.每月对所保养电梯的无线语音对讲系统和电梯停电应急平层装置行测试，在维保期内如电梯无线语音对讲系统应急电瓶与电梯停电应急平层装置电瓶损坏的由维保单位负责更换。

- 商务要求及其他要求（实质性条款，负偏离即为无效响应文件）

- 1.付款方式：每半年支付一次维保费，即：维保合同执行满半年，收到维保单位发票和相关维保资料后15日内向维保单位支付当年50%维保费。

- 2.日常巡检要求

（1）每年进行 1次定期检验或者定期试验；

（2）每月检查 1次安全状况，保障运行完好；

（3）每周一次巡查工作，并登记注册。

3.每月对电梯保养 2 次，维保单位制定例行维护计划表，按照计划派员工对电梯进行日常例行维护。保养符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，将有关维修保养或故障处理的《工作记录单》一式贰份，交院方签字确认后各自存档。并配合院方建立电梯管理档案资料：包括技术档案（如原理图、接线图等），维护保养记录，电梯检测资料及其他相关资料。

4.按国家相关要求配置电梯维保人员，有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，发生困人及故障时，维保专业人员 20分钟内到场进行救助和排除故障。

5.通过有计划的检修、保养，保证电梯正常运转，延长各部件的工作寿命，及时更换除曳引主机部件、电梯装饰、规则要求新增设的安全部件外的其它零部件。保证电梯正常安全顺畅运行。

6.维保单位须在三台县设立办事处或办公室，维保人员至少为2名，提供服务地址，并设立 24 小时维修热线电话，接到电梯困人故障报告后，维修人员在20 分钟内到达现场。接到非困人故障后，维修人员在 30 分钟内到达现场。如不按规定时间到达现场造成一切后果维保单位承担。记录电梯的运行状态、故障次数，修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况。

7.维保单位定期对电梯进行安全检查，在维保期限内，如需更换零配件，维保单位应告知我院电梯管理人员，并提出需要的维修更换的确切期限，一般部件3天内完成，主板、变频器7天内完成，主机15天内完成。

8.维保单位建立我院电梯易损备件库，保证应急情况下，及时对我院电梯配件进行更换和维修。

- 电梯维保相关处罚情形

1.未按照院方要求提供电梯维保全天24小时，两名电梯维保人员在现场的值班服务，每周定期巡查并做电梯巡查记录，发现问题未及时处理的，每次扣处合同金额千分之五。

2.未按照院方要求完成电梯修复，每次扣处合同金额千分之十。

3.未按照采购人要求提供电梯维修应急服务响应时间20分钟内到达现场的，每次扣处合同金额百分之五。

4.未按照采购人要求提供电梯每月、季度、年度维护保养的（电梯每月、季度、年度维护保养必须提前通知采购人到场进行监督，未通知采购人到场监督电梯维保的视作未进行电梯维保）每次扣处合同金额百分之三十。

5.未按照特种设备管理法相关规定对电梯定期检验提前报检、延误电梯定期检验时间以及电梯定期检验不合格的，绵阳市特种设备监督检验所的相关处罚由维保单位承担，对未按照上述要求进行电梯定期检验的，每次扣处合同金额百分之三十。

6.在合同期内，3次未按照院方要求提供电梯维保服务的，院方可提前终止合同。

7.其他违约情形，根据情节轻重，双方协商处理。

注：出现以上情形，双方签字确认。

第三章  评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、施工方案、技术、商务要求等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷最终报价)×30%×100。 |
| 2 | 服务方案 | 55分 | 投标人应针对本项目电梯实际情况提供整体服务方案，包括但不限于：服务机构管理运行机制、为本项目实施的人员配备（提供职称结构和相应证书）、综合能力、技术能力、工具和设备、工作程序、施工方案、环境管理、响应时间、安全保障和措施、应急预案等所有要素科学完善，方案逻辑清楚，安排合理。完全满足服务要求且方案最优者得55分；服务方案缺项或者与本项目服务不符，每项扣5分；提供方案不完整每项扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 业绩 | 15分 | 投标人提供在2021年以来电梯维保项目合同，根据提供合同或中标通知书的数量评定，每提供一份完整的合同或中标通知书得1分，最多得15分，不提供或提供不完整不得分。 |

附件：响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

响应函

三台县人民医院：

1.我方全面研究了“              ”项目磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向磋商人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行磋商合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本    份，副本    份，用于磋商报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起    天。

供应商（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：       年       月       日

磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

技术、服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的商务要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

- 知识产权承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件总则“知识产权（实质性要求）”规定，现郑重承诺如下：

1.我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2.磋商人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.我单位如在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位将在响应文件中进行声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，磋商人享有永久使用权（含磋商人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用的知识产权不是我单位所拥有的，则我单位响应文件中的报价已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交结果并追究法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

报价表

| 序号 | 品牌 | 电梯型号 | 层站 | 楼栋 | 制造日期 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼1号 | 2021.09.23 |  |
| 2 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼2号 | 2021.09.23 |  |
| 3 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼3号 | 2021.09.23 |  |
| 4 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼4号 | 2021.09.23 |  |
| 5 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼5号 | 2021.09.23 |  |
| 6 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼6号 | 2021.09.23 |  |
| 7 | 快客 | BTY-1000-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼7号 | 2021.09.23 |  |
| 8 | 快客 | BTY-1600-1.75 | 14/14 | 门急诊综合楼8号 | 2021.09.23 |  |
| 9 | 快客 | BTY-1600-1.0 | 5/5 | 门急诊综合楼9号 | 2021.09.23 |  |
| 10 | 快客 | BTY-1600-1.0 | 7/7 | 门急诊综合楼10号 | 2021.09.23 |  |
| 11 | 快客 | BTY-1600-1.0 | 7/7 | 门急诊综合楼11号 | 2021.09.23 |  |
| 12 | 快客 | ZKS35-100K | 1/1 | 门急诊扶梯1号 | 2021.09.23 |  |
| 13 | 快客 | ZKS35-100K | 1/1 | 门急诊扶梯2号 | 2021.09.23 |  |
| 14 | 快客 | ZKS35-100K | 1/1 | 门急诊扶梯3号 | 2021.09.23 |  |
| 15 | 快客 | ZKS35-100K | 1/1 | 门急诊扶梯4号 | 2021.09.23 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：           年       月        日

- 表1：电梯维保期内300元以下易损件免费更换明细表

| 序号 | 易损件名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房急停开关 | 个 |  |
| 2 | 机房夹绳器动作开关 | 个 |  |
| 3 | 机房慢车运行开关 | 个 |  |
| 4 | 电梯层门副门锁触点 | 个 |  |
| 5 | 电梯层门主门锁触点 | 个 |  |
| 6 | 层门门脚滑块 | 块 |  |
| 7 | 重锤钢丝绳 | 根 |  |
| 8 | 检修盒开关 | 个 |  |
| 9 | 轿内操纵盘按钮 | 个 |  |
| 10 | 底坑缓冲器开关 | 个 |  |
| 11 | 限速器断绳开关 | 个 |  |
| 12 | 光幕电源盒 | 个 |  |
| 13 | 开关电源盒 | 个 |  |
| 14 | 相序继电器 | 个 |  |
| 15 | 限速器开关 | 个 |  |
| 16 | 空气开关 | 个 |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 | ........................... | .......... | ................ |

备注：300元以内的易损件包括但不限于以上品目，供应商根据情况自行添加内容。

表2：电梯易损件（单价300元及以上）明细表及价格

| 序号 | 部件名称 | 规格 | 单位 | 配件报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |

备注：供应商根据情况自行添加内容

- 表3：易损备件库明细清单

| 序号 | 部件名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本项目前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本项目，履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好

记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本项目前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

供应商的资质证明文件、方案（格式自拟）