**三台县人民医院**

**院内采购文件**

**项目名称：手术室拖鞋消毒柜、多功能清洗池、常压煎药包装机采购项目（第二次）**

**编制日期：2024年9月4日**

三台县人民医院关于手术室拖鞋消毒柜、多功能清洗池、常压煎药包装机采购的公告（第二次）

根据医院工作需要，拟对手术室拖鞋消毒柜、多功能清洗池、常压煎药包装机进行院内询价采购，请符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

**一、基本情况**

**（一）项目名称：**手术室拖鞋消毒柜、多功能清洗池、常压煎药包装机采购项目（第二次）

**（二）参数要求**

**01包 手术室拖鞋消毒柜**

1.产品材质：不锈钢

2.消毒方式：臭氧+双紫外线；

3.加热方式：PTC风机热风循环；

4.加热温度：40-60度；

5.消毒定时：10-60分钟；

6.调温保温定时：120分钟或常开；

7.额定电压：220V；

8.额定功率：消毒20-40W加热600-1200W;

9.照明负离子20W;

10.双门，8层，层间距≥14cm，容积＞900L ，平放至少可容纳40双鞋，左右脚插起竖着可放至少100双。

**02包 多功能清洗池**

1.功能：高低两个冲洗池，实现自动集污排污；

2.外形尺寸：≤1300×700×650/400mm；

3.材质：ABS材质；

4.承重≥200kg。

**03包 常压煎药包装机**

1.锅体容量：3\*20000ml以下（15000ml-20000ml为佳）

2.包装能力：7-8袋/min

3.袋装容量：50-250ml

4.包装袋宽度：10cm

5.包装数量设定范围：0-250袋循环

6.上下辊温设定范围：100-199℃

7.一次煎药量：1-10付/锅

8.额定电压：220V

9.具有无液自动停止功能。

10.玻璃缸体，可观察煎药过程。

**（三）商务要求**

**01包 手术室拖鞋消毒柜**

1.交货期：合同签订后10个工作日内完成货物交付。

2.交货及安装地点：三台县人民医院指定地点。

3.质保期：≥1年，如国家或行业标准期限长于本项目质保期的，按国家或行业标准执行。

4.付款方式：货到安装验收合格1个月内付合同总价的100%。

5.售后服务：保修期内接到报修电话半小时内响应，远程不能有效解决问题，24小时内到达现场，所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由中标方支付。终生维修。保修期外费用双方协商确定。

6.安装调试完成后中标方派专业技术人员对医院相关技术人员进行培训，直至能独立操作，并同时能完成一般常见故障的维修处理。

**02包 多功能清洗池**

1.交货期：合同签订后10个工作日内完成货物交付。

2.交货及安装地点：三台县人民医院指定地点。

3.质保期：≥1年，如国家或行业标准期限长于本项目质保期的，按国家或行业标准执行。

4.付款方式：货到安装验收合格1个月内付合同总价的100%。

5.售后服务：保修期内接到报修电话半小时内响应，远程不能有效解决问题，24小时内到达现场，所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由中标方支付。终生维修。保修期外费用双方协商确定。

6.安装调试完成后中标方派专业技术人员对医院相关技术人员进行培训，直至能独立操作，并同时能完成一般常见故障的维修处理。

**03包 常压煎药包装机**

1.交货期：合同签订后15个工作日内完成货物交付。

2.交货及安装地点：三台县人民医院指定地点。

3.质保期：≥1年，如国家或行业标准期限长于本项目质保期的，按国家或行业标准执行。

4.付款方式：货到安装验收合格1个月内付合同总价的70% ，验收合格半年后1个月内付合同总价的20% ，验收合格一年后1个月内付合同总价10% 。

5.售后服务：保修期内接到报修电话半小时内响应，远程不能有效解决问题，24小时内到达现场，所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由中标方支付。终生维修。保修期外费用双方协商确定。

6.安装调试完成后中标方派专业技术人员对医院相关技术人员进行培训，直至能独立操作，并同时能完成一般常见故障的维修处理。

**（四）采购限价**

**01包 手术室拖鞋消毒柜**

单台限价3500元，本次采购3台，后期根据医院需要供货，价格有效期3年，从合同签订之日起算。

**02包 多功能清洗池**

单台限价7000元，本次采购1台。

**03包 常压煎药包装机**

单台限价20000元，本次采购1台。

**二、采购方式：**院内询价（注：所有参数要求、商务要求均为实质性要求，负偏离则响应文件无效。）

**三、供应商资格要求**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

**四、询价须知**

1.询价：由采购办组织并抽取3名评审人员在审计科监督下询价。

2.报名时间：2024年9月5日至9月9日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。报名电话：0816-5222252。

3.递交方式：必须保证在响应文件递交截止时间前用顺丰快递邮寄至三台县人民医院采购办，邹老师签收，收件电话：0816-5222252，**供应商不到现场**。

4.内容要求：询价响应文件一式两份，一正一副，胶装成册，编排目录，密封，包括：报价单、资质、业绩、服务方案等；询价文件封面注明项目名称、包号、公司名称、联系人、联系电话。

5.递交截止时间：2024年9月12日12：00。

6.询价时间：2024年9月13日15:00。

7.询价地点：行政楼二楼会议室（一）

8.定标方式：一次性报价，在符合采购需求、质量和服务要求前提下低价中标。

**五、项目公示：**三台县人民医院官网。

**六、咨询人及联系电话：**解老师-13991137357（咨询时间：法定工作日8:00-12：00，14:30-18:00）。

三台县人民医院

2024年9月4日

附件

**询价文件**

**项目名称：**

**授权代表：**

**手机号码：**

**供应商全称： （盖章）**

**年 月 日**

**报价单**

致：三台县人民医院

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **生产厂家** | **报价（万元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.所报产品名称、规格型号、生产厂家等信息如实填写，没有就以“/”表示。

2.报价已包括货物、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等所有其他有关各项的含税费用。

单位名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

**承诺函**

三台县人民医院：

我公司作为本次询价项目的询价申请人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目参加采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7.完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

8.在参加本次询价采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他询价申请人参与同一合同项下的询价采购活动的行为。

9.询价申请人未对本次询价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.在参加本次询价采购活动中，不存在和其他询价申请人在同一合同项下的询价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

11.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

询价申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**商业信誉承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有健全的财务会计制度承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有履行合同所必须的设备和专业技术**

**能力的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有依法缴纳税收和社会保障资金良好**

**记录的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**无重大违法记录的书面声明**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重声明：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**无行贿犯罪记录的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

 **法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名 ） 系 （供应商） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 （招标人） 的 （项目名称） 的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

**资质证明文件（复印件加盖鲜章）**

**彩页资料、公司业绩、服务方案等(加盖鲜章)**