三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：雨污管道疏通外包服务

采购项目

编制日期：2024年12月25日

三台县人民医院

关于雨污管道疏通外包服务采购的公告

- 第一章 磋商邀请

- 我院根据工作需要，拟对雨污管道疏通外包服务项目采取院内磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

- 一、采购项目基本情况

- 1.项目名称：雨污管道疏通外包服务采购项目

- 2.采购方式：院内磋商

- 3.合同期限及限价：合同期限3年，最高限价2.3万元/年，6.9万元/3年。

- 二、服务内容及要求：

- 1、定期对采购人所有化粪池、雨污管道、污水处理池进行巡检、疏通、清理，至少每个月巡检一次，发现问题及时处理；

- 2、确保所有化粪池不外溢，公共排污管道畅通无阻。如出现化粪池污水外溢、公共管道堵塞等异常情况，供应商须1小时内到达现场，24小时内清理完成。如果遇到特殊情况，接到采购人工作人员通知，供应商须30分钟内赶到现场进行处理；

- 3、化粪池内清理的污水、污物、粪渣等按国家相关规定处理，如供应商处理不当，造成的责任事故和经济损失，由供应商全部承担，与采购人无关；

- 4、供应商在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施，不得影响采购人正常工作，如因安全防范措施不当，造成的一切责任事故和经济损失均由供应商承担，与采购人无关；

- 5、文件中未明确但国家法律、法规有明确规定的，均需满足国家相关法律、 法规要求；

- 6、本项目服务过程中所有安全责任（包括但不限于人身、财产及第三方责任）均由成交供应商承担。

- 三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、与其他蹉商申请人供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系；

- 7、法律、行政法规规定的其他条件；

- 8、本项目（不允许）联合体参加。

- 四、报名时间及方式：请潜在供应商于2024年12月26日至 2024年12月30日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252。

- 五、递交响应文件截止时间：2025年1月3日15：00。

- 六、磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室。

- 七、磋商时间：2025年1月3日15：00。

- 八、本磋商邀请在三台县人民医院官网上以公告形式发布。

- 九、采购人：三台县人民医院

- 十、项目咨询人、联系电话：魏老师139-9015-8217

- 三台县人民医院采购办

- 2024年 12月25日

- 第二章 竞争性磋商方案

- 我院根据工作需要，拟对雨污管道疏通外包服务项目采取院内磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

- 一、采购项目基本情况

- 1.项目名称：雨污管道疏通外包服务采购项目

- 2.采购方式：院内磋商

- 3.合同期限及限价：合同期限3年，最高限价2.3万元/年，6.9万元/3年。

- 二、项目要求：

- 1、定期对采购人所有化粪池、雨污管道、污水处理池进行巡检、疏通、清理，至少每个月巡检一次，发现问题及时处理；

- 2、确保所有化粪池不外溢，公共排污管道畅通无阻。如出现化粪池污水外溢、公共管道堵塞等异常情况，供应商须1小时内到达现场，24小时内清理完成。如果遇到特殊情况，接到采购人工作人员通知，供应商须30分钟内赶到现场进行处理；

- 3、化粪池内清理的污水、污物、粪渣等按国家相关规定处理，如供应商处理不当，造成的责任事故和经济损失，由供应商全部承担，与采购人无关；

- 4、供应商在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施，不得影响采购人正常工作，如因安全防范措施不当，造成的一切责任事故和经济损失均由供应商承担，与采购人无关；

- 5、文件中未明确但国家法律、法规有明确规定的，均需满足国家相关法律、 法规要求；

- 6、本项目服务过程中所有安全责任（包括但不限于人身、财产及第三方责任）均由成交供应商承担。

- 三、商务要求

- 1.服务地点：三台县人民医院本部（含上升街住宅小区）、三台县残疾人康复中心（恒昌路）、东山应急医院。

- 2.付款方式：实行银行转账汇款，一年一付，一年服务期满收到上一年度工作记录及发票后30个工作日内一次性支付上一年度费用。

★注：项目要求和商务要求均为实质性要求，负偏离将导致响应文件无效。

- 四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、与其他蹉商申请人供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系；

- 7、法律、行政法规规定的其他条件；

- 8、本项目（不允许）联合体参加。

- 六、报名时间及方式：2024年12月26日至 2024年12月30日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252。

- 七、递交响应文件截止时间：2025年1月3日15：00。

- 八、递交响应文件地点、方式：响应文件一式两份（一正一副，密封），资料需编缉目录及页码，正本和副本必须装订成册。以上文件每页均需加盖鲜章，正本和副本须封装在一个文件袋中。密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效，响应文件封面模板详见附件（所有资料及复印件清晰可辩，若资料模糊不清，视为无）。递交地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室；递交方式：现场递交。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的恕不接受。

- 九、磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室。

- 十、磋商时间：2025年1月3日15：00。

- 十一、本磋商邀请在三台县人民医院官网上以公告形式发布。

- 十二、采购人：三台县人民医院

- 十三、项目咨询人、联系电话：魏老师139-9015-8217。

第三章 评标与定标

- 本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、服务方案、服务能力、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

- 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足蹉商文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷最终报价)×30%×100。 | 保留小数点后两位，四舍五入）。 |
| 2 | 服务方案50% | 50分 | 供应商针对本项目提供的服务方案包括：①人员组织架构及分工；②巡检实施方案；③疏通及清掏实施方案；④应急服务实施方案；⑤安全防护实施方案。以上要素内容齐全得50分，每缺少一项内容的扣10分，方案内容有前后矛盾或其他不足之处的，一项扣5分，扣完为止。 （其他不足之处是指：项目名称、实施地点、各种组织措施与项目要求不匹配、提供的方案与项目实施无关或不可能实现的夸大情形。） |  |
| 3 | 履约能力 20% | 20分 | 满足医院化粪池、雨污管道、污水处理池巡检、疏通、清理的工作需求，有专人负责对接相关工作：满足1人的得2分，满足2人的得4分，本项最多得6分。 | 需提供岗位人员清单、身份证复印件、连续3个月社保证明，不提供不得分。 |
|  |  |  | 满足医院化粪池、雨污管道、污水处理池巡检、疏通、清理的设备需求：①清洗吸污车1台得2分，最高4分；②安全防护设备1种得2分，最高6分。 | 提供相关技术服务项目对应的专用检测设备或工具列表清单。 |
|  |  |  | 业绩证明：每个项目合同得1分，该项最高得分4分。 | 提供近三年内（2022年-至递交响应文件截止日）医院类疏通及清掏服务的项目合同，供应商必须为投标供应商。 |

第四章 响应文件格式和要求

一、响应文件要求：响应文件需具有的资料(仅有但不限于) （一式两份，一正一副，封面注明项目名称。）

1、具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函。

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函。

6、与其他蹉商申请人供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系：提供承诺函。

7、法律、行政法规规定的其他条件：法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人或自然人直接参与投标的除外）；法定代表人、授权人身份证复印件；须具备市政管道疏通、清洗及化粪池清掏服务资质。

二、响应文件格式

1、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，蹉商申请人应根据蹉商文件要求及实际情况进行填写。

2、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由蹉商申请人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

3、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本蹉商项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目蹉商需求的情况下，蹉商申请人可以不予填写，但应当注明。

- 附件：响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次采购项目的磋商申请人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

（七）完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加议价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（八）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他议价申请人参与同一合同项下的采购活动的行为。

（九）磋商申请人未对本次议价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十）在参加本次采购活动中，不存在和其他议价申请人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十一）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了雨污管道疏通外包服务采购项目的院内磋商文件及相关资料，我们将遵照磋商文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价：雨污管道疏通外包服务    万元/年，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等所有费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

技术要求、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的项目要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （采购人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

公司资质和服务方案等（格式自拟）