三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：门急诊综合楼电梯改造采购项目

编制日期：2025年1月2日

三台县人民医院

关于门急诊综合楼电梯改造采购的公告

第一章 磋商邀请

我院根据工作需要，拟对门急诊综合楼电梯改造采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：门急诊综合楼电梯改造采购项目

2.采购方式：院内竞争性磋商

3.项目概述：三台县人民医院门急诊综合楼电梯声音小，屏显在侧面，轿厢通风功能差，导致乘坐者感受差，拟进行电梯功能优化。

二、最高限价：77000元。

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

8.法律、行政法规规定的其他条件：供应商具备特种设备安装改造修理资质、中华人民共和国特种设备生产许可证、作业人员具备特种设备作业相关资质。

四、报名时间及方式：请潜在供应商于2025年1月3日至 2025年1月7日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252。

五、递交响应文件截止时间：2025年1月10日15：00（北京时间）。

六、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

七、磋商时间：2025年1月10日15：00（北京时间）。

三台县人民医院采购办

2025年1月2日

第二章 竞争性磋商方案

我院根据工作需要，拟对门急诊综合楼电梯改造采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购人：三台县人民医院

二、项目名称：门急诊综合楼电梯改造采购项目

三、服务、参数、商务要求：详见附件1

四、最高限价：轴流风扇限价300元/台，不锈钢百叶窗限价150元/扇，横显3000元/套，语音报站3100元/套，总限价77000元。

五、响应文件的数量、密封及递交

1.响应文件递交时间：2025年1月10日15：00。

2.响应文件递交地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

3.响应文件份数：叁份（一正二副）。

4.响应文件密封：正副本资料编排目录、装订成册，密封到一个密封袋内，封口处加盖供应商公章。

5.逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

六、响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

2.商业信誉承诺函和具有健全的财务会计制度承诺函；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函；

5.无行贿犯罪记录的承诺函；

6.无重大违法记录的书面声明；

7.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

8.法律、行政法规规定的其他条件：供应商具备特种设备安装改造修理资质、中华人民共和国特种设备生产许可证、作业人员具备特种设备作业相关资质。

七、响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

2.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

3.商业信誉承诺函；

4.供应商具有健全的财务会计制度承诺函；

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

6.无行贿犯罪记录的承诺函；

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函；

8.无重大违法记录的书面声明；

9.报价函。

10.法律、行政法规规定的其他条件：供应商具备特种设备安装改造修理资质、中华人民共和国特种设备生产许可证、作业人员具备特种设备作业相关资质。

八、评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、服务方案、服务能力、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

评分细则：

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（40%） | 40 | 1.通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。 2.投标报价得分=(基准价／投标报价)*40%*100。 | 共同评审 |
| 2 | 实施方案（45%） | 45 | 根据供应商应对项目①项目基本情况、②施工方案、③技术保障措施、④人员配备、⑤质量管理体系、⑥安全保障措施、⑦安全管理体系、⑧应急预案、⑨进度计划安排进行评分，内容完整、切实可行、完全满足的得45分，每有一项内容未提供或缺失的扣5分，提供的方案内容存在缺陷的（凭空编造、内容相互矛盾、不利于项目实施、套用与本项目无关的内容、实施地点与本项目要求不一致、内容仅粘贴复制采购需求，存在上述任意一种情形的可视为方案内容存在缺陷），每有1处扣2.5分，直至本项分值扣完为止。 | 技术类评审 |
| 3 | 业绩（5%） | 5 | 2022年以来，每具有一个类似业绩得1分，最多得5分。注：业绩所需证明材料以提供的中标通知书或合同复印件为准。 | 共同评审 |
| 4 | 售后服务（10%） | 10 | 售后服务方案（包括但不限于：①质量保证范围、②售后人员安排、③维修响应时间、④售后服务范围和标准、⑤售后服务承诺等）内容全面，针对性强，方案优得10分，每缺一项扣2分；每有一项不完整或不满足本项目要求的扣1分，扣完为止。 | 技术类评审 |

- 九、公示与合同签订

- 评标结果确定后，本项目结果公告将在评审结束后2个工作日内在医院官网进行公示，公示结束后，公示期无异议，采购人与成交供应商签订采购合同。

十、项目咨询人：解老师，咨询电话：13991137357。

附件1

一、技术要求

- （一）改造内容

- 1.增加语音报站系统，可以根据院方要求设置播报提示音内容，音质清晰。

- 2.在轿厢轿门上部加装横显（见参考图），确保所有乘客抬头可见，横显示屏≥7寸，液晶、蓝底白字。

- （参考图）

- 3.轿厢通风

- （1）在轿顶增加(FB-9B;功率25W）换气轴流风扇，噪音小、确保轿厢通风状况良好。

- （2）增加(FB-9B;功率25W）换气轴流风扇后，需改变轿顶照明系统的规格尺寸，由原来尺寸的照明灯箱改变为一半照明一半为不锈钢百叶窗（规格600×300）通风口。

- 4.配件名称及数量

| - 序号 | - 配件名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 轴流风扇 | - 22台 |
| - 2 | - 不锈钢百叶窗 | - 22扇 |
| - 3 | - 横显 | - 11套 |
| - 4 | - 语音报站 | - 11套 |

（二）其他要求

1.此次改造须供应商现场查勘，项目实施过程应符合相关标准和规范，具备专业的技术人员，正确、专业、合格安装改造，保证此次项目合格完成。

2.产品运输、保险及保管：供应商负责产品到用户地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。负责产品施工地点的保管，安装，直至项目验收合格及后续。

3.后续服务和产品质保期：质保期为1年，质保期内出现质量故障，一般情况，供应商应2小时响应，12小时到院处理故障；紧急故障，30分钟响应，8小时到院内处理故障，所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由中标方支付。

二、商务要求

1.服务地点：三台县人民医院。

2.工期：本项目为交钥匙工程，双方合同签订后30日内完成项目，具体工期如有变动，以采购人书面通知为准。因采购人原因等，未具备正常施工条件而造成的工程拖期不追究供应商的责任。

3.结算及付款方式：项目安装调试完成、验收合格并收到发票后1个月内支付合同金额的95%，质保期满后无质量问题1个月内支付合同金额的5%。

4.验收标准：按采购文件的要求、成交供应商的响应文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。

注：所有技术参数和商务要求均为实质性要求，负偏离将导致响应文件无效。

附件2

响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次竞争性磋商项目的竞争性磋商申请人，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加竞争性磋商采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加竞争性磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次竞争性磋商采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他竞争性磋商申请人参与同一合同项下的竞争性磋商采购活动的行为。

（八）竞争性磋商申请人未对本次竞争性磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次竞争性磋商采购活动中，不存在和其他竞争性磋商申请人在同一合同项下的竞争性磋商项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（十一）我公司的一切营销行为，严格遵守国家的相关法律法规和规章制度，绝不出现有违纪违规的行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

竞争性磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了门急诊综合楼电梯改造采购项目的院内磋商文件及相关资料，我们将遵照磋商文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价为       元（轴流风扇    元/台，不锈钢百叶窗   元/扇，横显   元/套，语音报站   元/套），该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

技术、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

商业信誉承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本项目前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本项目，履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本项目前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本项目前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

公司资质和服务方案等（格式自拟）